Obvyklé oblasti odpovědnosti správy budov

- Služby v budově, inženýring, služby a údržba (vzduchotechnika a klimatizace, vytápění, systém zamykání, ventilace,…)

- Koordinace a zajišťování termínů s poskytovateli služeb a kontraktory - opravy, vedení smluv na výtahy, elektrický systém, systém protipožární ochrany, systém zamykání, vytápění, klimatizaci, požární dveře, ochranu osvětlení, bezpečnostní osvětlení, sanitární zařízení, rozvody vody, hasicí přístroje, péče o stromy, lékárničky,  …

- Koordinace služeb úklidu, interiér a exteriér

- Koordinace svozu odpadu

- Deratizace

- Podpora akcí – dodání přenosných předmětů, úklid

- Bezpečnost veřejnosti

- Kontaktní osoba pro nájemce a management

- Dohled nad pomocnými pracovníky, dobrovolníky, stážisty

- Hodnocení rizik

- Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

- Servisní a pracovní pokyny

- Řízení škodlivých látek – plyn, čisticí prostředky, paliva, bezpečnostní listy, uskladnění

- Koordinace elektrických zkoušek

- Údržba domácích zařízení

- Zjištění nástrojů, spotřebního materiálu, materiálu – odpovědnost za rozpočet

- Provádění drobných oprav

- Projektování a provádění drobných staveb v interiéru a exteriéru (kůlny, stojany na kola)

- Dohled na opravnou, půjčovnou nářadí

- Bezpečnostní pokyny pracovníkům

- Povinnosti pracovníků – úklidový personál, pomocní pracovníci údržby

- Vedení vozového parku

- Dokumentace škod, oprav, prováděných prací, odečtů

- Soupis inventárního zařízení, spotřebního materiálu

- Kontroly, zavírání kurzů

- Vedení služeb

- Zimní služba

- Hlášení o škodách správě – oddělení budovy

- Kontakt na dodavatele energií a vody

Příslušné dokumenty

- Bezpečnostní listy

- Registr nebezpečných látek

- Vedení služeb

- Protokoly o škodách a opravách

- Uživatelské příručky k zařízením a nářadí

- Plánovač údržby

- Soupis stromů

- Adresář kontraktorů a společností

- Kalendář akcí

- Nástroj vedení úkolů (chytrý telefon)

- Záznamy o kontrolách

- Archiv plánů budovy, plány elektrického systémy, doklady k vozidlům

- Seznam kontaktů pro případ nouze – výtah atd.

- Soupis inventárního zařízení

Spolupráce se správou

- Hlášení o škodách oddělení budovy - graffiti, poškození střechy, …

- Kontakt na kancelář ochrany kulturního dědictví – uvedení změn v budově