## Esercitazione
CASO BASIC
RENDITA: | -1250 | euro /anno
Durata: | 20 | anni
Tasso int | 2%
VA | 20439.2917 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250 | -1250
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
FLUSSI | -20439.2917 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250
VAN | -1.4893e-11
VAL.FUT | 30371.7122 | 2: Verifica:; 3: VAN x (1+6%)^20 = 91.963,98; 6: 30371.7122
INFLAZIONE | Come vanno aggiornati i valori nominali?
Inflazione | 2%
Flussi con inflazione |  | 1250 | 1275 | 1300.5 | 1326.51 | 1353.0402 | 1380.101 | 1407.703 | 1435.8571 | 1464.5742 | 1493.8657 | 1523.743 | 1554.2179 | 1585.3022 | 1617.0083 | 1649.3485 | 1682.3354 | 1715.9821 | 1750.3018 | 1785.3078 | 1821.014
VEDIAMO ORA UN'APPLICAZIONE RELATIVA AL CASO DI UNA NUOVA CALDAIA A CONDENSAZIONE-> | bar: 1 to 6
Note on C20: A titolo esemplificativo supponiamo che il tasso Istat sia costante per tuttta la durata dell'operazione e pari al 2%.

## Stato di Fatto
Stato di fatto
Edificio residenziale su 2 piani | 160 | m2
Caldaia gas tradizionale
SENZA Cappotto
Consumo gas riscaldamento | 2800 | [sm3 /anno]
Costo annuo gas metano | 2240 | [€/anno]
Dati economico/fiscali
Detrazione fiscale | 65% | su 10 anni
Costo gas metano uso domestico | 0.8 | [€/sm3]
Costo sostituzione caldaia | 2300 | [€]
Tasso di sconto per calcoli | 4%
Tasso di inflazione medio | 2%
Intervento N.1
Sostituzione caldaia tradizionale a gas metano
Acquisto caldaia metano a condensazione | 2300 | [€]
Consumo gas | 2200 | [sm3 /anno]
Intervento N.2
Cappotto in EPS | 162 | [m2]
Spessore | 10 | [cm]
Costo cappotto | 60 | [€/m2]
Consumo gas riscaldamento | 1840 | [sm3 /anno]
Intervento N.3
Cappotto in EPS | 162 | [m2]
Spessore | 16 | [cm]
Costo cappotto | 67 | [€/m2]
Consumo gas riscaldamento | 1730 | [sm3 /anno]
Intervento N.4
Sostituzione caldaia tradizionale a gas metano
Acquisto caldaia metano a condensazione | 2300 | [€]
Cappotto in EPS | 162 | [m2]
Spessore | 10 | [cm]
Costo cappotto | 60 | [€/m2]
Consumo gas riscaldamento | 1445.7143 | [sm3 /anno]
Intervento N.5
Sostituzione caldaia tradizionale a gas metano
Acquisto caldaia metano a condensazione | 2300 | [€]
Cappotto in EPS | 162 | [m2]
Spessore | 16 | [cm]
Costo cappotto | 67 | [€/m2]
Consumo gas riscaldamento | 1359.2857 | [sm3 /anno]
Note on C78: 14 x 1700 ivati
Note on G80: Stefano Pagani: ivato

## Tipo interventi
TIPOLOGIA INTERVENTI
N.1 | Sostituzione caldaia
N.2 | Cappotto in EPS da 10 cm
N.3 | Cappotto in EPS da 16 cm
N.4 | Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm
N.5 | Caldaia + cappotto in EPS da 16 cm

## Int. N.1
N.1 | NUOVA CALDAIA A GAS A CONDENSAZIONE
| Costo nuova caldaia | 2300 | [€] - Ivato
| Consumo gas | 2200 | [smc/anno]
| Costo gas metano | 1760 | [€/anno] - Ivato
| Rispamio | 480 | [€/anno] - Ivato
| Detrazioni fiscali - 65% | 1495 | [€ su10 anni]
Note on C16: Stefano Pagani: Detrazioni fiscali per il periodo d’imposta 2014

## n.1.1
[5 empty] | N.1 | Sostituzione caldaia
Costo nuova caldaia |  |  | -2300
Rispamio |  |  | 480
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Risparmio | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
Inflazione | 480 | 489.6 | 499.392 | 509.3798 | 519.5674 | 529.9588 | 540.558 | 551.3691 | 562.3965 | 573.6444 | 585.1173 | 596.8197 | 608.7561 | 620.9312 | 633.3498
FLUSSI CASSA | -1820 | 489.6 | 499.392 | 509.3798 | 519.5674 | 529.9588 | 540.558 | 551.3691 | 562.3965 | 573.6444 | 585.1173 | 596.8197 | 608.7561 | 620.9312 | 633.3498
NETTI
FLUSSI CASSA | -1820 | -1330.4 | -831.008 | -321.6282 | 197.9393 | 727.8981 | 1268.456 | 1819.8251 | 2382.2216 | 2955.8661 | 3540.9834 | 4137.8031 | 4746.5591 | 5367.4903 | 6000.8401 | 7820.8401
CUMULATIVI | [15 empty] | 521.3893
VAN | 3852.9516 | euro | [13 empty] | 0.37964
0.62036
TIR | 27.75%
TRS | 4<TRS<5 | anni
IP | 1.6752

## N.1.2
[5 empty] | N.1 | Sostituzione caldaia
Costo nuova caldaia |  |  | -2300
Rispamio |  |  | 480
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Risparmio | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480
Inflazione | 480 | 489.6 | 499.392 | 509.3798 | 519.5674 | 529.9588 | 540.558 | 551.3691 | 562.3965 | 573.6444 | 585.1173 | 596.8197 | 608.7561 | 620.9312 | 633.3498
Incentivo Detraz. 65% |  | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 149.5
FLUSSI CASSA | -1820 | 639.1 | 648.892 | 658.8798 | 669.0674 | 679.4588 | 690.058 | 700.8691 | 711.8965 | 723.1444 | 734.6173 | 596.8197 | 608.7561 | 620.9312 | 633.3498
NETTI
FLUSSI CASSA | -1820 | -1180.9 | -532.008 | 126.8718 | 795.9393 | 1475.3981 | 2165.456 | 2866.3251 | 3578.2216 | 4301.3661 | 5035.9834 | 5632.8031 | 6241.5591 | 6862.4903 | 7495.8401
CUMULATIVI
VAN | 5018.8929 | euro
TIR | 35.8%
TRS | 3<TRS<4 | anni
IP | 2.1821

## Int. N.2
N.2 | Cappotto in EPS da 10 cm
| Costo nuovo cappotto | 9720 | [€] - Ivato
| Consumo gas | 1840 | [smc/anno]
| Costo gas metano | 1472 | [€/anno] - Ivato
| Rispamio | 768 | [€/anno] - Ivato
| Detrazioni fiscali - 65% | 6318 | [€ su10 anni]
Note on C16: Stefano Pagani: Detrazioni fiscali per il periodo d’imposta 2014

## n.2.1
[5 empty] | N.2 | Cappotto in EPS da 10 cm
Cappotto in EPS da 10 cm |  |  | -9720
Rispamio |  |  | 768
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768
Inflazione | 768 | 783.36 | 799.0272 | 815.0077 | 831.3079 | 847.9341 | 864.8927 | 882.1906 | 899.8344 | 917.8311 | 936.1877 | 954.9115 | 974.0097 | 993.4899 | 1013.3597 | 1033.6269 | 1054.2994 | 1075.3854 | 1096.8931 | 1118.831
FLUSSI CASSA | -8952 | 783.36 | 799.0272 | 815.0077 | 831.3079 | 847.9341 | 864.8927 | 882.1906 | 899.8344 | 917.8311 | 936.1877 | 954.9115 | 974.0097 | 993.4899 | 1013.3597 | 1033.6269 | 1054.2994 | 1075.3854 | 1096.8931 | 1118.831
NETTI
FLUSSI CASSA | -8952 | -8168.64 | -7369.6128 | -6554.6051 | -5723.2972 | -4875.3631 | -4010.4704 | -3128.2798 | -2228.4454 | -1310.6143 | -374.4266 | 580.4849 | 1554.4946 | 2547.9845 | 3561.3442 | 4594.9711 | 5649.2705 | 6724.6559 | 7821.549 | 8940.38
CUMULATIVI
VAN | 3012.2336 | euro
TIR | 7.557%
TRS | 11<TRS<12 | anni
IP | 0.3099

## n.2.2
[5 empty] | N.2 | Cappotto in EPS da 10 cm
Cappotto in EPS da 10 cm |  |  | -9720
Rispamio |  |  | 768
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768 | 768
Inflazione | 768 | 783.36 | 799.0272 | 815.0077 | 831.3079 | 847.9341 | 864.8927 | 882.1906 | 899.8344 | 917.8311 | 936.1877 | 954.9115 | 974.0097 | 993.4899 | 1013.3597 | 1033.6269 | 1054.2994 | 1075.3854 | 1096.8931 | 1118.831
Incentivo Detraz. 65% |  | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 631.8 | 631.8
FLUSSI CASSA | -8952 | 1415.16 | 1430.8272 | 1446.8077 | 1463.1079 | 1479.7341 | 1496.6927 | 1513.9906 | 1531.6344 | 1549.6311 | 1567.9877 | 954.9115 | 974.0097 | 993.4899 | 1013.3597 | 1033.6269 | 1054.2994 | 1075.3854 | 1096.8931 | 1118.831
NETTI
FLUSSI CASSA | -8952 | -7536.84 | -6106.0128 | -4659.2051 | -3196.0972 | -1716.3631 | -219.6704 | 1294.3202 | 2825.9546 | 4375.5857 | 5943.5734 | 6898.4849 | 7872.4946 | 8865.9845 | 9879.3442 | 10912.9711 | 11967.2705 | 13042.6559 | 14139.549 | 15258.38
CUMULATIVI
VAN | 7939.6028 | euro
TIR | 14.18%
TRS | 7<TRS<8 | anni
IP | 0.81683

## Int. N.3
N.3 | Cappotto in EPS da 16 cm
| Costo nuovo cappotto | 10854 | [€] - Ivato
| Consumo gas | 1730 | [smc/anno]
| Costo gas metano | 1384 | [€/anno] - Ivato
| Rispamio | 856 | [€/anno] - Ivato
| Detrazioni fiscali - 65% | 7055.1 | [€ su10 anni]
Note on C16: Stefano Pagani: Detrazioni fiscali per il periodo d’imposta 2014

## n.3.1
[5 empty] | N.3 | Cappotto in EPS da 16 cm
Cappotto in EPS da 16 cm |  |  | -10854
Rispamio |  |  | 856
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856
Inflazione | 856 | 873.12 | 890.5824 | 908.394 | 926.5619 | 945.0932 | 963.995 | 983.2749 | 1002.9404 | 1022.9992 | 1043.4592 | 1064.3284 | 1085.615 | 1107.3273 | 1129.4738 | 1152.0633 | 1175.1046 | 1198.6067 | 1222.5788 | 1247.0304
FLUSSI CASSA | -9998 | 873.12 | 890.5824 | 908.394 | 926.5619 | 945.0932 | 963.995 | 983.2749 | 1002.9404 | 1022.9992 | 1043.4592 | 1064.3284 | 1085.615 | 1107.3273 | 1129.4738 | 1152.0633 | 1175.1046 | 1198.6067 | 1222.5788 | 1247.0304
NETTI
FLUSSI CASSA | -9998 | -9124.88 | -8234.2976 | -7325.9036 | -6399.3416 | -5454.2485 | -4490.2534 | -3506.9785 | -2504.0381 | -1481.0388 | -437.5796 | 626.7488 | 1712.3638 | 2819.6911 | 3949.1649 | 5101.2282 | 6276.3327 | 7474.9394 | 8697.5182 | 9944.5485
CUMULATIVI
VAN | 3337.9142 | euro
TIR | 7.531%
TRS | 11<TRS<12 | anni
IP | 0.30753

## n.3.2
[5 empty] | N.3 | Cappotto in EPS da 16 cm
Cappotto in EPS da 16 cm |  |  | -10854
Rispamio |  |  | 856
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856 | 856
Inflazione | 856 | 873.12 | 890.5824 | 908.394 | 926.5619 | 945.0932 | 963.995 | 983.2749 | 1002.9404 | 1022.9992 | 1043.4592 | 1064.3284 | 1085.615 | 1107.3273 | 1129.4738 | 1152.0633 | 1175.1046 | 1198.6067 | 1222.5788 | 1247.0304
Incentivo Detraz. 65% |  | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 705.51 | 705.51
FLUSSI CASSA | -9998 | 1578.63 | 1596.0924 | 1613.904 | 1632.0719 | 1650.6032 | 1669.505 | 1688.7849 | 1708.4504 | 1728.5092 | 1748.9692 | 1064.3284 | 1085.615 | 1107.3273 | 1129.4738 | 1152.0633 | 1175.1046 | 1198.6067 | 1222.5788 | 1247.0304
NETTI
FLUSSI CASSA | -9998 | -8419.37 | -6823.2776 | -5209.3736 | -3577.3016 | -1926.6985 | -257.1934 | 1431.5915 | 3140.0419 | 4868.5512 | 6617.5204 | 7681.8488 | 8767.4638 | 9874.7911 | 11004.2649 | 12156.3282 | 13331.4327 | 14530.0394 | 15752.6182 | 16999.6485
CUMULATIVI
VAN | 8840.1431 | euro
TIR | 14.15%
TRS | 7<TRS<8 | anni
IP | 0.81446

## Int. N.4
N.4 | Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm
| Costo nuova caldaia | 2300 | [€] - Ivato
| Costo nuovo cappotto | 9720 | [€] - Ivato
| Consumo gas | 1453.6 | [smc/anno]
| Costo gas metano | 1162.88 | [€/anno] - Ivato
| Rispamio | 1077.12 | [€/anno] - Ivato
| Detrazioni fiscali - 65% | 781.3 | [€ su10 anni]
Note on C11: Stefano Pagani: Detrazioni fiscali per il periodo d’imposta 2014
Note on D8: stefano.pagani: (2800-2200)/2200=21% che è il miglioramento % compessivo.

## n.4.1
[5 empty] | N.4 | Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm
Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm |  |  | -12020
Rispamio |  |  | 1077.12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12
Inflazione | 1077.12 | 1098.6624 | 1120.6356 | 1143.0484 | 1165.9093 | 1189.2275 | 1213.0121 | 1237.2723 | 1262.0178 | 1287.2581 | 1313.0033 | 1339.2633 | 1366.0486 | 1393.3696 | 1421.237 | -1645.8355 | 1478.6549 | 1508.228 | 1538.3926 | 1569.1605
FLUSSI CASSA | -10942.88 | 1098.6624 | 1120.6356 | 1143.0484 | 1165.9093 | 1189.2275 | 1213.0121 | 1237.2723 | 1262.0178 | 1287.2581 | 1313.0033 | 1339.2633 | 1366.0486 | 1393.3696 | 1421.237 | -1645.8355 | 1478.6549 | 1508.228 | 1538.3926 | 1569.1605
NETTI
FLUSSI CASSA | -10942.88 | -9844.2176 | -8723.582 | -7580.5336 | -6414.6243 | -5225.3967 | -4012.3847 | -2775.1124 | -1513.0946 | -225.8365 | 1087.1668 | 2426.4301 | 3792.4787 | 5185.8483 | 6607.0852 | 4961.2498 | 6439.9047 | 7948.1327 | 9486.5253 | 11055.6858
CUMULATIVI
VAN | 4122.2348 | euro
TIR | 8.268%
TRS | 10<TRS<11 | anni
IP | 0.34295
Note on R10: stefano.pagani: SOSTITUZIONE CALDAIA DOPO 15 ANNI

## n.4.2
[5 empty] | N.4 | Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm
Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm |  |  | -12020
Rispamio |  |  | 1077.12
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12 | 1077.12
Inflazione | 1077.12 | 1098.6624 | 1120.6356 | 1143.0484 | 1165.9093 | 1189.2275 | 1213.0121 | 1237.2723 | 1262.0178 | 1287.2581 | 1313.0033 | 1339.2633 | 1366.0486 | 1393.3696 | 1421.237 | -1645.8355 | 1478.6549 | 1508.228 | 1538.3926 | 1569.1605
Incentivo Detraz. 65% |  | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3
FLUSSI CASSA | -10942.88 | 1879.9624 | 1901.9356 | 1924.3484 | 1947.2093 | 1970.5275 | 1994.3121 | 2018.5723 | 2043.3178 | 2068.5581 | 2094.3033 | 1339.2633 | 1366.0486 | 1393.3696 | 1421.237 | -1645.8355 | 1478.6549 | 1508.228 | 1538.3926 | 1569.1605
NETTI
FLUSSI CASSA | -10942.88 | -9062.9176 | -7160.982 | -5236.6336 | -3289.4243 | -1318.8967 | 675.4153 | 2693.9876 | 4737.3054 | 6805.8635 | 8900.1668 | 10239.4301 | 11605.4787 | 12998.8483 | 14420.0852 | 12774.2498 | 14252.9047 | 15761.1327 | 17299.5253 | 18868.6858
CUMULATIVI
VAN | 10215.5453 | euro
TIR | 15.35%
TRS | 6<TRS<7 | anni
IP | 0.84988

## Int. N.5
N.5 | Caldaia + cappotto in EPS da 16 cm
| Costo nuova caldaia | 2300 | [€] - Ivato
| Costo nuovo cappotto | 10854 | [€] - Ivato
| Consumo gas | 1366.7 | [smc/anno]
| Costo gas metano | 1093.36 | [€/anno] - Ivato
| Rispamio | 1146.64 | [€/anno] - Ivato
| Detrazioni fiscali - 65% | 855.01 | [€ su10 anni]
Note on C11: Stefano Pagani: Detrazioni fiscali per il periodo d’imposta 2014
Note on D8: stefano.pagani: (2800-2200)/2200=21% che è il miglioramento % compessivo.

## n.5.1
[5 empty] | N.5 | Caldaia + cappotto in EPS da 16 cm
Caldaia + cappotto in EPS da 16 cm |  |  | -13154
Rispamio |  |  | 1146.64
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64
Inflazione | 1146.64 | 1169.5728 | 1192.9643 | 1216.8235 | 1241.16 | 1265.9832 | 1291.3029 | 1317.1289 | 1343.4715 | 1370.3409 | 1397.7478 | 1425.7027 | 1454.2168 | 1483.3011 | 1512.9671 | -1552.2707 | 1574.091 | 1605.5728 | 1637.6843 | 1670.438
FLUSSI CASSA | -12007.36 | 1169.5728 | 1192.9643 | 1216.8235 | 1241.16 | 1265.9832 | 1291.3029 | 1317.1289 | 1343.4715 | 1370.3409 | 1397.7478 | 1425.7027 | 1454.2168 | 1483.3011 | 1512.9671 | -1552.2707 | 1574.091 | 1605.5728 | 1637.6843 | 1670.438
NETTI
FLUSSI CASSA | -12007.36 | -10837.7872 | -9644.8229 | -8427.9994 | -7186.8394 | -5920.8562 | -4629.5533 | -3312.4244 | -1968.9529 | -598.6119 | 799.1358 | 2224.8386 | 3679.0553 | 5162.3564 | 6675.3236 | 5123.0529 | 6697.1439 | 8302.7167 | 9940.401 | 11610.8389
CUMULATIVI
VAN | 4150.5417 | euro
TIR | 7.918%
TRS | 10<TRS<11 | anni
IP | 0.31553

## n.5.2
[5 empty] | N.5 | Caldaia + cappotto in EPS da 16 cm
Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm |  |  | -13154
Rispamio |  |  | 1146.64
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Risparmio | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64 | 1146.64
Inflazione | 1146.64 | 1169.5728 | 1192.9643 | 1216.8235 | 1241.16 | 1265.9832 | 1291.3029 | 1317.1289 | 1343.4715 | 1370.3409 | 1397.7478 | 1425.7027 | 1454.2168 | 1483.3011 | 1512.9671 | -1552.2707 | 1574.091 | 1605.5728 | 1637.6843 | 1670.438
Incentivo Detraz. 65% |  | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3 | 781.3
FLUSSI CASSA | -12007.36 | 1950.8728 | 1974.2643 | 1998.1235 | 2022.46 | 2047.2832 | 2072.6029 | 2098.4289 | 2124.7715 | 2151.6409 | 2179.0478 | 1425.7027 | 1454.2168 | 1483.3011 | 1512.9671 | -1552.2707 | 1574.091 | 1605.5728 | 1637.6843 | 1670.438
NETTI
FLUSSI CASSA | -12007.36 | -10056.4872 | -8082.2229 | -6084.0994 | -4061.6394 | -2014.3562 | 58.2467 | 2156.6756 | 4281.4471 | 6433.0881 | 8612.1358 | 10037.8386 | 11492.0553 | 12975.3564 | 14488.3236 | 12936.0529 | 14510.1439 | 16115.7167 | 17753.401 | 19423.8389
CUMULATIVI
VAN | 10243.8522 | euro
TIR | 14.33%
TRS | 6<TRS<7 | anni
IP | 0.77876

## Riep n.1
RIEPILOGO INTERVENTI - SENZA DETRAZIONI
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Sostituzione caldaia |  | Cappotto in EPS da 10 cm |  | Cappotto in EPS da 16 cm |  | Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm |  | Caldaia + cappotto in EPS da 16 cm
Investimento iniziale |  | -2300 |  | -9720 |  | -10854 |  | -12020 |  | -13154
VAN |  | 3852.9516 |  | 3012.2336 |  | 3337.9142 |  | 4122.2348 |  | 4150.5417
TIR |  | 27.75% |  | 7.557% |  | 7.531% |  | 8.268% |  | 7.918%
TRS |  | 4<TRS<5 |  | 11<TRS<12 |  | 11<TRS<12 |  | 10<TRS<11 |  | 10<TRS<11
IP |  | 1.6752 |  | 0.3099 |  | 0.30753 |  | 0.34295 |  | 0.31553
RIEPILOGO INTERVENTI - CON DETRAZIONI
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5
| Sostituzione caldaia |  | Cappotto in EPS da 10 cm |  | Cappotto in EPS da 16 cm |  | Caldaia + cappotto in EPS da 10 cm |  | Caldaia + cappotto in EPS da 16 cm
Investimento iniziale |  | -2300 |  | -9720 |  | -10854 |  | -12020 |  | -13154
VAN |  | 5018.8929 |  | 7939.6028 |  | 8840.1431 |  | 10215.5453 |  | 10243.8522
TIR |  | 35.8% |  | 14.18% |  | 14.15% |  | 15.35% |  | 14.33%
TRS |  | 3<TRS<4 |  | 7<TRS<8 |  | 7<TRS<8 |  | 6<TRS<7 |  | 6<TRS<7
IP |  | 2.1821 |  | 0.81683 |  | 0.81446 |  | 0.84988 |  | 0.77876
ATTENZIONE AI PERIODI DI RIFERIMENTO…..